宁波大学附属人民医院采购心理CT系统院内议标公告

一议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理CT系统 | 1项 | 网络版的心理测试软件，患者可通过扫描二维码在自己的手机端操作或通过电脑测试，满足多位患者或体检团体人群同时测验，测试后量表结果数据可进行导出、团体分析等操作。 （至少提供100张量表） | 9.6万元 |

二、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购心理CT系统进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2项目相关资质证明；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表；

2.9同类项目业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年7月28日下午17时。

4、本次议标定于2021年7月29日上午10点30分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内。

付款方式：产品安装验收合格3个月内。

售后服务：产品应有3年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2021年7月22日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类项目销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对项目基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供产品的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供产品的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的产品功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的保修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |