宁波大学附属人民医院检验抽血排队系统院内议标公告

# 一、采购品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 参数要求 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 检验抽血排队系统 | ## 1项 | ## 见附件 | ## 20万元 |

二、项目概况：

宁波大学附属人民医院检验科抽血叫号显示屏设备老化，叫号系统功能单一，不支持多区域抽血排队功能，造成病人重复抽号，无过号自动延号功能、70岁以上优先插入队列等功能；不能统计每个工位的抽血数量，不利于奖勤罚懒，精细考核。另外医院东院区即将开业，迫切需要建设一套抽血排队叫号系统含设备。

努力构建规范化的诊疗模式、营造人性化的就医环境、推进智慧化的院内服务、提升便利化的医防服务、深化特色化的集成服务，从而达到全面优化医疗机构就医环境、减少人员集聚、改善就诊秩序的目标，使患者就医环境和就医体验得到进一步改善。

三、设备清单：

| 名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 医院检验排队叫号系统 | 详见附件1.1技术参数 | 1套 |
| 抽血窗口液晶一体机 | 详见附件1.2技术参数 | 10台 |
| 候诊区液晶一体机 | 详见附件1.3技术参数 | 2台 |
| 自助签到机 | 详见附件1.4技术参数 | 4台 |

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、相关品牌产品代理授权书（复印件）；

4、质量保证书及廉洁承诺书；

5、投标一览表及投标报价表；

6、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

7、服务方案；

8、售后服务承诺；

9、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、商务条款：

交货时间：合同签订后一月内完成。

付款方式：项目验收合格后三个月内付清合同款。

六、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
七、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年5月29日8时。项目咨询：孔老师，0574-87017017。

2、本次议标定于2023年5月29日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

2023-5-23

## 附件1：技术参数及项目要求：

## 1.1、医院检验排队叫号系统技术指标

| 序号 | 指标项 | 参数和功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 建设检验抽血排队叫号系统，包括医院自助签到系统、检验签到排队管理、护士分诊台系统、医生叫号客户端、后台管理系统、排队叫号显示系统、语音库等功能模块，实现医院检验抽血排队叫号智能化，提升居民就医体验。 |
| 2 | 医院自助签到系统 | 支持患者通过社保卡、健康卡、就诊卡、扫码、录入单号，自助完成分诊、转诊、复诊等操作。 |
|  |  | 支持患者检验排队并查询当前自己的排队情况。 |
|  |  | 支持患者自主选择医生进入就诊队列，优先推荐患者的责任签约医生(需要提供软件界面截图证明)。 |
| 3 | 检验抽血排队管理 | 自动同步LIS已登记的患者数据，将患者信息进入排队池，按照登记的先后顺序进入窗口抽血队列。（需提供软件截图证明）。 |
|  |  | ▲支持签到后打印排队小票和取报告的回执单（提供小票照片证明）。 |
|  |  | 提供检验排队模式流程说明以及流程图。 |
| 4 | 护士分诊台系统 | ▲支持优先，针对特殊人群，例如老弱病残孕以及军人等有需要特殊照顾的患者，护士可以改变患者排队位置。 |
|  |  | 支持分诊，护士可以将临时队列的患者，根据现场情况分到指定诊室的队列。支持可批量操作。 |
|  |  | 支持转诊，对于已排入诊室队列的患者主动要求更换医生时，护士可以将其转到别的诊室队列。支持可批量操作。 |
|  |  | 支持分诊台直接进行挂号功能（需提供软件截图证明）。 |
|  |  | 支持移出队列，患者重新回到临时队列，待重新分诊。支持可批量操作。 |
|  |  | 支持复诊，当患者检查完回到门诊的时候，护士可将患者重新排入原来的诊室队列。 |
|  |  | 支持诊室的开启和关闭，关闭的诊室，无法再将患者排入其队列。 |
|  |  | 支持顺呼，按排队顺序依次呼叫患者就诊。 |
|  |  | 支持选呼，护士选择指定患者进行呼叫。 |
|  |  | 支持复呼，当顺呼后患者未及时就诊的，可以继续呼叫。 |
|  |  | ▲支持过号，分为两种模式：(1)第一次过号后插3位，第二次过号后插4位，以此类推。后插位数和累加值，是由系统参数控制。(2)直接移出队列。(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 支持刷卡、扫描、手工录入多种方式查询患者信息，方便护士快速操作。 |
|  |  | 支持手工录入排队，如先就诊后挂号的业务场景，护士可通过读卡或手工录入的方法，将患者排入队列。 |
| 5 | 医生叫号客户端 | 支持HIS帐号登录，方便医生操作。 |
|  |  | 支持显示就诊患者的基本信息。 |
|  |  | 支持顺呼、复呼、过号、移出、选呼、复诊。功能效果与分诊台相同。 |
|  |  | 支持变更绑定的诊室队列。 |
|  |  | 支持开启和关闭当前诊室。 |
|  |  | 检查排队，支持显示患者的检查项目 |
|  |  | 支持将患者移出队列，变为已完成状态 |
|  |  | 支持修改密码 |
|  |  | 支持进行等待、完成、过号3种状态的快速筛选 |
|  |  | 支持医生分诊模式，同一科室下，医生每次叫号，就自动从临时队列分诊患者到自己的队列。该模式下过号的患者，可控制是否只能被原队列呼叫。 |
|  |  | 支持顺呼间隔时间控制 |
|  |  | 支持精简窗口模式，减省电脑桌面空间，方便医生多系统同时操作 |
| 6 | 后台管理系统 | ▲桌面显示实时排队数据，各业务类型的排队人数，科室各时间点的排队情况，各个医生所在队列的排队情况，各科室的详细排队情况(提供界面截图证明) |
|  |  | 科室设置：支持同步HIS科室数据，也可以自行新增。可设置呼叫间隔时间、是否自动分诊、是否共享过号患者、科室介绍。 |
|  |  | 显示屏设置：可设置是否姓名隐私保护、隐藏号子、叫号内容模板。支持通过预览，选择显示模板。 |
|  |  | 支持诊区管理，可设置护士分诊台可访问的诊区权限。 |
|  |  | 用户设置：支持同步HIS科室数据，也可以自行新增。可设置医生照片、职称、简介，支持可绑定队列的权限控制。 |
|  |  | 角色设置：支持不同角色的后台功能的权限管理 |
| 7 | 排队叫号显示系统 | 支持滚动效果的显示模板。 |
|  |  | ▲支持显示医生照片，宣教信息、科室介绍、医生介绍、就医流程说明、视频节目等。(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 提供多种风格模板，针对不同排队业务，提供多种排版布局的模板。(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 支持保护患者隐私，排队信息的姓氏后面第一位隐去，用*号代替。 |
|  |  | 支持不同状态的患者显示效果，如住院患者，则显示“张三(住)”，签约患者，则显示“张三(签)”，过号患者，则显示“张三(过)”等等。 |
|  |  | 支持语音播报，允许自定义语音的语速、句间和段落的停顿方式。 |
|  |  | 支持液晶电视、安卓一体机、Windows一体机等设备。 |
| 8 | 语音库 | 支持TTS语音搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。 |
|  |  | 支持患者和医生姓名呼叫。支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 |
| 9 | ▲安全需求 | 系统的安全是任何业务开展的基础，除了信息系统通用的物理安全、网络安全、系统安全、应用安全及安全管理外，针对本项目，还需着重考虑以下的安全问题： 由于本项目为医疗信息化项目，其中包含了患者档案、用户信息等隐私信息，因此在系统运行中，需要充分考虑安全策略，以保护居民隐私。投标人需要有提供防止用户个人信息被破译的方案。 |
| 10 | ▲软件接口 | 与HIS、LIS系统的数据接口。 |
| 11 | ▲智慧服务评级要求 | 支持患者使用在手机端（微信公众号）查询抽血到检信息（号次、抽血地点、候诊人数）。 |
| 11 | 安装实施 | 含设备安装、软件实施。 |
| 12 | 免费维护期 | 系统验收合格后提供三年免费维护服务。 |

## 1.2、抽血窗口液晶一体机技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| CPU | Dual CORTEX A9或同等档次及以上。 |
| 运行内存 | ≥1GB。 |
| 存储内存 | ≥4GB,可拓展。 |
| 系统 | Android 。 |
| 尺寸 | 21.5"（16:9）。 |
| 分辨率 | 至少1920*1080。 |
| 安装方式 | 壁挂/吊装。 |
| 保修服务 | 提供整机原厂3年保修。 |

1.3、候诊区液晶一体机技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| CPU | Dual CORTEX A9或同等档次及以上。 |
| 运行内存 | ≥1GB。 |
| 存储内存 | ≥8GB,可拓展。 |
| 系统 | Android 。 |
| 尺寸 | 55"（16:9）。 |
| 分辨率 | 至少1920*1080 |
| 安装方式 | 壁挂/吊装。 |
| 保修服务 | 提供整机原厂3年保修。 |

1.4、自助签到机技术指标

| 指标项 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 电脑主机 | CPU | I3处理器及以上。 |
|  | 内在 | ≥4G内存。 |
|  | 硬盘 | ≥64G固态硬盘。 |
| 显示器 | 尺寸 | ≥19” 。 |
|  | 亮度 | ≥25cd。 |
|  | 对比度 | 800:1。 |
| 触摸屏 |  | 19寸红外触摸屏。 |
| 感应时间 |  | <16ms。 |
| 透光率 |  | >92%。 |
| 分辨率 |  | 至少1366*768。 |
| 阅读模块 |  | 支持宁波医保读卡器，磁条卡读卡，支持条形码扫描。 |
| 接口 |  | ≥1个RJ-45接口；≥1个USB接口2.0。 |
| 打印模块 |  | 配备热敏打印机。 |
| 安装方式 |  | 立式落地摆放。 |
| 保修服务 |  | 提供整机原厂3年保修。 |

# 2、项目要求：

2.1、项目建设周期：为宁波大学附属人民医院工作的顺利进行，本项目的建设周期为合同签订后30个自然日内完成。

2.2、本次报价为最终报价，投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、与HIS、LIS系统的数据接口、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，要求设备清单（含设备细项、参数等）完整，达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加设备或部件。必须对系统集成、培训及其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标方免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。

2.3、投标人必须做出无推诿承诺：如在项目实施时发现设备清单填报的软硬件出现缺项或种类、数量不足时，由供应商自行弥补，以保证系统正常运行。设备清单之外新增补的软硬件必须为原厂正品，具有合法许可，用户不承担任何相关责任。否则视为不满足招标要求。

2.4、提交详细的配置清单，同时承诺在系统集成期间，用户可以以投标价格追加货物。

2.5、提交完整的设计方案，方案包括但不限于拓扑示意图、建设依据、方案选型、产品说明、运维保障、售后服务等。

2.6、提供详细的产品培训及技术文档，包括软硬件设备的日常操作及管理维护，以及基本的故障诊断与排错。投标文件中需对培训理念、师资力量、培训体系、课程内容做详细阐述。

附件2：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术需求响应情况（25分） 投标人所投产品技术参数全部满足招标技术要求的得25分。每一条未标注“▲”条款负偏离的扣1分；每一条标注“▲”条款负偏离的扣2分； |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2020-1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(15分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量、工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训计划（2分） 根据投标人提供的培训计划综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |

签字：