| 东院区岗亭报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5*2.0*3.2米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 施工材料规格、材质 | 用量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| 1 | 西门值班岗亭含主体结构、帽檐 | 含主体结构、地台钢梁、钢板、帽檐、屋面板、围档、外墙装饰板、钢结构的防腐防锈处理、保温热、屋面防水等 | 详见技术参数 | 1 | 座 |  |  |
| 2 | 地板 | 20mm水泥板基层、1220*2440防水石塑地板 | 仿木纹防水石塑地板 | 7 | 平方 |  |  |
| 3 | 天花吊顶 | 天花龙骨、 | 40*60*2.5热镀锌龙骨、PVC豪华天花装饰 | 7 | 平方 |  |  |
| 4 | 门 | 镀锌烤漆 | 有框玻璃门 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 移动窗 | 普通铝合金推拉窗玻璃为5+12+5中空钢化玻璃 | 见图 | 4.2 | 平方 |  |  |
| 6 | 工作台 | / | 2.0MM热镀锌成型 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 洗手池 |  | 陶瓷立柱 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 内墙面 | 防火板基层、饰面板 | 防火板、9mm竹木纤维环保护墙板 | 20.5 | 平方 |  |  |
| 9 | 外墙表面 | 外表面打磨抛光、喷漆 | 真石漆 | 41.8 | 平方 |  |  |
| 10 | 空调内机排水 | / | / | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 空调机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 工作椅 |  |  | 2 | 把 |  |  |
| 13 | 吸顶灯 |  | / | 2 | 盏 |  |  |
| 14 | 插座 | / | 空调插座1个、工作台插座2个 | 3 | 个 |  |  |
| 15 | 网络插座 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 开关 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 电源线 | / | 2.5平方电源线 | 120 | 米 |  |  |
| 18 | 电线穿线管 | / | / | 120 | 米 |  |  |
| 19 | 配电箱 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 辅助工具及材料 | 焊条，磨片，切片等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 制作费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 运费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 卸货费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 以上价格含税 |  |  |  |  |  |

| 南门值班岗亭报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0*2.0*3.2米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 施工材料规格、材质 | 用量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| 1 | 南门值班岗亭含主体结构、帽檐 | 含主体结构、地台钢梁、固定钢板、帽檐、屋面板、围档、外墙装饰板、钢结构的防腐防锈处理、保温热、屋面防水等 | 详见技术参数 | 1 | 座 |  |  |
| 2 | 地板 | 20mm水泥板基层、1220*2440防水石塑地板 | 仿木纹防水石塑地板 | 6 | 平方 |  |  |
| 3 | 天花吊顶 | 天花龙骨、 | 40*60*2.5热镀锌龙骨、PVC豪华天花装饰 | 6 | 平方 |  |  |
| 4 | 门 | 镀锌烤漆 | 有框玻璃门 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 移动窗 | 普通铝合金推拉窗玻璃为5+12+5中空钢化玻璃 | 见图 | 4.2 | 平方 |  |  |
| 6 | 工作台 | / | 2.0MM热镀锌成型 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 洗手池 |  | 陶瓷立柱 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 内墙面 | 防火板基层、饰面板 | 1220*2440防火板、9mm竹木纤维环保护墙板 | 17.5 | 平方 |  |  |
| 9 | 外墙表面 | 外表面打磨抛光、喷漆 | 真石漆 | 36.8 | 平方 |  |  |
| 10 | 空调内机排水 | / | / | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 空调机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 工作椅 |  |  | 2 | 把 |  |  |
| 13 | 吸顶灯 |  | / | 2 | 盏 |  |  |
| 14 | 插座 | / | 空调插座1个、工作台插座2个 | 3 | 个 |  |  |
| 15 | 网络插座 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 开关 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 电源线 | / | 2.5平方电源线 | 95 | 米 |  |  |
| 18 | 电线穿线管 | / | / | 95 | 米 |  |  |
| 19 | 配电箱 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 辅助工具及材料 | 焊条，磨片，切片等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 制作费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 运费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 卸货费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 以上价格含税 |  |  |  |  |  |

| 污水处理监测站值班岗亭报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0*2.5*3.3米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 施工材料规格、材质 | 用量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| 1 | 污水处理监测站岗亭含主体结构、帽檐 | 含主体结构、地台钢梁、钢板、帽檐、顶盖板、围档、外墙装饰板、钢结构的防腐防锈处理、保温热、屋面防水等 | 详见技术参数 | 1 | 座 |  |  |
| 2 | 地板 | 20mm水泥板基层、600*600防理石瓷砖 | 大理石 | 10 | 平方 |  |  |
| 3 | 天花吊顶 | 天花龙骨、 | 40*60*2.5热镀锌龙骨、PVC豪华天花装饰 | 10 | 平方 |  |  |
| 4 | 门 | / | 防盗门 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 移动窗 | 普通铝合金推拉窗玻璃为5+12+5中空钢化玻璃 | 尺寸见图 | 2.5 | 平方 |  |  |
| 6 | 工作台 | / | 2.0MM热镀锌成型 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 洗手池 | / | 陶瓷立柱 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 内墙面 | 防火板基层、饰面板 | 1220*2440防火板、9mm竹木纤维环保护墙板 | 35 | 平方 |  |  |
| 9 | 外墙表面 | 外表面打磨抛光、喷漆 | 真石漆 | 45 | 平方 |  |  |
| 10 | 空调内机排水 | / | / | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 空调机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 工作椅 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 13 | 吸顶灯 | / | / | 2 | 盏 |  |  |
| 14 | 插座 | / | 空调插座1个、插座12个 | 13 | 个 |  |  |
| 15 | 网络插座 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 开关 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 电源线 | / | 2.5平方电源线 | 145 | 米 |  |  |
| 18 | 电线穿线管 | / | / | 145 | 米 |  |  |
| 19 | 配电箱 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 辅助工具及材料 | 焊条，磨片，切片等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 制作费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 运费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 卸货费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 以上价格含税 |  |  |  |  |  |