宁波大学附属人民医院技能培训中心训练模型院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 训练模型 | 1批 | 清单见附件一 | 12万元 |
| 2 | 模拟人及附属器材 | BLS半身模拟人*2 、 婴儿BLS模拟人*4、 模拟AED*2 、全身模拟人1个。 | 技术参数见附件二 | 11.8万元 |
| 3 | 腹腔镜训练器 （基础版） | 3套 |  | 10万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表、投标报价表及配件报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年11月21日17时。

4、本次议标定于2023年11月22日8时50分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：安装验收合格3个月内支付。

售后服务：应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。

技术支持：中标商应提供使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2023年11月16日

附件一：训练模型清单：

训练模型一批包括：环甲膜穿刺训练模型*1 、表面出血结扎训练模型*3、 肠管吻合模型*3、 皮肤缝合训练模块*5、 深部出血结扎训练模型*5、 小儿腰椎穿刺模型*1、手臂切开缝合训练模型*2、 外科缝合包扎展示模型*2、 皮下肿块切除模型*10、 动脉穿刺模型*2、吸痰训练模型*1、 阴道后穹隆穿刺模型*1、 孕妇腹部触诊模型*1、成人胸穿模型*2、成人腰穿*2、成人骨穿*2、成人腹穿*2、小儿胸穿模型*1、小儿腰穿*1、小儿骨穿*1、小儿腹穿*1、开腹关腹训练模型*1。

附件二：模拟人技术参数：

（一）婴儿BLS模拟人要求：

1、模拟三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，能做心肺复苏和窒息训练培训；

2、要有准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换。

3、可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；

4、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道

5、能具有传感器可评估按压深度0-60 mm和按压速率 100-120 comps/min、可评估按压中断时间

6、可评估具有传感器可评估胸部是否完全回弹。

（二）BLS半身模拟人要求：

1、模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，半身模型。

2、 可以根据国际复苏联盟指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道:

2.1压额提颌

2.2推下颚

3.可进行通气：包括

3.1口对口

3.2口对鼻

3.2面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）

4. 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况

5. 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮

6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南

7. 模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动

8. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人

9. 模型有传感器可测量：

9.1按压深度

9.2按压间隙

9.3按压频率

9.4回弹是否充足

9.5可反馈通气量及通气频率

9.6可反馈手放置位置的正误。

9.7可以测量并给与0~100分的评分

10.可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据

11. 模型配备可充电式锂电池

11.1 模型的充电和供电通过新USB－C接口

11.2 电池充满电后运行时间不低于34小时

11.3 电池寿命大于 700次充电

附件三：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 设备质量（10分）： 根据各投标人提供设备的品牌、材质、质量进行评定，满分10分。 |
|  | 配置完整性（8分）： 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分）： 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件优惠、售后服务保障等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |