宁波大学附属人民医院采购医用储血冰箱等院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用储血冰箱 | 1台 | 有效容积500L左右、外箱尺寸850*810*1835mm±50 mm左右、温度控制范围在2℃-8℃、温度波动控制在±0.5℃以内。 | 5万元 |
| 2 | 新生儿无创呼吸机 | 1台 |  | 10万元 |
| 3 | 神经外科手术器械包 | 1套 | 清单见附件1 | 6万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年2月1日17时。

4、本次议标定于2024年2月2日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2024年1月29日

附件1：神经外科手术器械包清单：

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微剪 | 240、枪状、尖直头 | 把 | 1 |
| 2 | 显微剪 | 240、枪状、尖弯头 | 把 | 1 |
| 3 | 椎板咬骨钳 | 200*3/10*110°、超薄型 | 把 | 7 |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 200*5/10*130°、超薄型 | 把 | 7 |
| 5 | 显微剪 | 225、枪状、直头 | 把 | 1 |
| 6 | 显微剪 | 225、枪状、弯头 | 把 | 1 |
| 7 | 后颅凹牵开器 | 200*18、固定式、4*4钩、头弯45° | 把 | 7 |
| 8 | 神经剥离器 | 240*5、带钩 | 把 | 5 |
| 9 | 鼻骨膜剥离器 | 200*4*5、双头、直长圆形 | 把 | 5 |
| 10 | 头皮夹钳 | 160 | 把 | 4 |
| 11 | 椎板牵开器 | 180*50*Φ3、单钩、钝钩 | 件 | 2 |
| 12 | 脑膜剪 | 150侧弯、尖球头 | 把 | 7 |
| 13 | 精细剪 | 200*3、弯、宽头、带齿 | 把 | 4 |
| 14 | 弓形钻 | 350 | 套 | 3 |
| 15 | 脑吸引管 | 240*Φ3、直 | 支 | 5 |
| 16 | 脑吸引管 | 240*Φ4、直 | 支 | 5 |
| 17 | 通条 | 500*Φ4 | 根 | 1 |

附件2：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（8分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（20分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（7分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分7分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |