宁波大学附属人民医院骨髓细胞图文分析系统等院内议标及市场调研公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓细胞图文分析系统 | 1套 | 技术要求见附件1 | 4.9万元 |
| 2 | 内镜保修 | 1项（市场调研） | 全院胃肠镜、气管镜、输尿管镜等64根，保修一年。 | 120万元 |
| 3 | 消化内镜系统 | 主机1台，胃镜4根（其中治疗镜3根）、肠镜2根。 （市场调研） |  | 350万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年3月5日17时。

4、本次议标定于2024年3月6日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2024年2月28日

附件1：骨髓细胞图文分析系统技术要求：

| 序号 | 模块 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |
| 1 | 骨髓细胞图像分析系统 | - 数据库：使用专业SQL SERVER数据库。 - 系统全面支持视窗平台，支持模拟CCD、数字CCD、数字冷CCD、数码相机、扫描仪等图像摄入设备。 - ★多流程支持：支持多种工作流程，如骨髓象、细胞形态学、骨髓活检等检查，支持工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程以及工作界面。支持连接专用计数器及计数器离线使用。 - 自动计算：自动计算细胞百分比、粒红比、粒系所占比率、红系所占比率等计算数值可以直接导入到镜检所见中。 - 细胞计数仪：支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。程序支持用本公司自主研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 - 细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，统计百分比以及粒红比等，个数和百分比显示可选。 - 词库模板：具备规范的开放性专业词库模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，避免重复录入，提高工作效率。词库模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。 - 查询、统计：可根据多个条件来组合查询或统计病例，支持快捷查询，所有项目支持模糊查询，也可以进行精确查询。可实现多级模糊查询，实时显示报告当前所处的状态 、不同状态报告分颜色显示。 查询记录可进行以下操作：EXCEL导出、WORD导出、报告批量打印。 - 报告设计：高度灵活的报告单设计系统，格式任意调整，可通过简单的鼠标拖动，直观的设计多种报告格式，特殊项目可以根据增强设计功能直接建立。 - 报告打印：根据不同的图片张数，报告系统智能匹配模板，支持用户自定义报告模板，预览时可实时调节打印字体。 - 报告发布：报告打印完成后，提供自动审核、发布等配置选项，也可以使用定时审核、发布功能，用户可配置报告发布内容，支持批量发布。 - 批量打印：可选择某天或某段时间内的报告统一批量打印。 - 统计模块：检查工作量、送检科室、送检医师、阳性率等多项统计，可生成统计报表及饼图，并支持数据导出。 - 电子病历：将患者的报告以Word文件方式导出，方便医师收集病例。 - 典型病例：可以将感兴趣的病例直接添加为典型病例，分为个人和科室典型病理，可分类管理，不影响病例的原始资料。 - 病历对照：登录系统后，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，任意检查项目都可查看图片和诊断结论，如查看外周血、骨髓活检等。 - 图片操作：提供灵活图片操作方式，鼠标单击选择打印图片，并可修改打印顺序，选择的打印的图片自动向前排列。支持图片批量添加、导出和删除，支持在病例间直接进行图片的复制粘贴。 - 图片处理：可对采集的图片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、测量、以及常用图片后处理功能，如：RBG、亮度、饱和度、图像旋转等。 - 数据安全：例修改留痕，可以查看每一个病例的修改时间和修改内容，诊断内容修改前后对比，保留修改痕迹，确保数据安全； - 数据备份：周到的病历资料备份功能，可以方便的进行备份和数据刻录操作；，同时支持刻录后的病例离线查询及统计，刻录后的资料可以独立保存阅览，支持图片和报告内容同时显示。 - 数据回收站：防止误操作，病例被删除后，软件会自动收集到回收站，可选择再次恢复数据，包括文字信息和图片信息，也可以使用数据清空彻底删除病例，最大限度保护病例资料。 - 数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义，支持网络备份，以便出现故障时及时恢复。 - 权限设置：详细的权限设置，根据医师职位不同，配置不同工作权限，方便管理； - 系统需和科室现有系统无缝对接 - 投标产品需提供形态学分析软件著作权证书 - 投标产品需提供骨髓细胞学图像分析系统软件著作权证书 | 1套 |
| 2 | 医院LIS接口 | 骨髓系统与院网LIS系统对接（取患者信息、回传报告） | 1套 |
| 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 数字摄像头 | （1）USB3.0标准1800万像素高速数字摄像头 （2）采用最新感光芯片,最高有效像素4880X3720,彩色,芯片尺寸1/2.2"，有效尺寸5.86mmH×4.46mmV。 （3）帧率17.0@4880x3720，40.0@2448x1836，50@1728x1296。 （4）白平衡：ROI白平衡/手动 Temp-Tint调整。 （5）自动/手动曝光，曝光时间可调（0.1ms～15s）。 （6）光谱响应范围380-650nm （7）色彩还原技术：Ultra-Fine颜色处理引擎。 （8）实时8/12位切换，任意ROI尺寸。 （9）支持图像和视频。 （10）支持自动曝光控制，增益调节，一键单击白平衡，图像颜色调整，饱和度调整，伽马校正，亮度调节，对比度调整。。 （11）C_MOUNT 标准镜头及用户定制镜头。 （12）G光灵敏度暗电流130mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s。 （13）数据接口：U3.0/5.0Gbps/s。 （14）支持Win XP（32位），Win7（32/64位）,Win8（32/64位）,Win10（32/64位）等操作系统。 数字摄像头与软件要无缝对接以及保证优质售后服务 （15）提供成像系统软件著作权证书。 与骨髓软件系统集成 必须与科室骨髓软件系统无缝对接； 支持采集程序置顶显示，可以想采集程序上通过点击直接切换不同的病例，同时切换诊断界面，采集的图像自动与切换后病例对应； 支持在采集程序上显示患者姓名、性别、年龄、检查号等信息，防止出错； 支持只通过采集程序实现不同病人涂片图像的批量采集，采集下来后直接对应相应的病例报告； 支持定义采集程序窗口大小和位置自定义配置，重新打开程序自动默认记忆上一次配置信息。 数字摄像头与软件必须保证无缝对接。 提供数字成像系统软件著作权证书 | 1台 |
| 2 | 专用接口 | 标准C接口 U-TV0.5XC标准C摄像头接口，内置调焦装置，可配Olympus ，蔡司，莱卡系列显微镜。 | 1个 |
| 3 | 血细胞分类仪 | 支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。支持离线使用，可当做单独计数仪使用，自动计算细胞百分比、粒红比、巨核系统等，通过USB线连接电脑，可以把计数数据自动导入到骨髓系统中，减少重复录入工作。 程序支持计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 电脑键盘匹配细胞计数，根据用户使用习惯自定义计数的快捷按钮； 支持在计数时电脑自动播放细胞名称，有效避免误按错键； 计数仪采用蓝背景液晶屏，数字显示清晰，没有视觉疲劳感。 支持计时器离线使用，分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比； 计数到一定数目时，对话框和长短音提示，帮助用户正确计数； 细胞数量到上限值时，系统自动提示或锁定上限值，并支持声音提示，减少了用户的出错概率。 所提供通用血细胞分类仪，软件以及摄像头保证软硬件兼容性和优质售后服务。 | 1台 |

附件2：项目1评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（8分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（20分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（7分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分7分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |