| 宁波大学附属人民医院血液科诊疗配套设施采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 名称 | 规格 （W*D*H） | 技术参数说明 | 单位 | 总数 | 备注 |
| 1 | 示教室 | 医用示教桌 | 4000*1500*750 | 1、台面：采用25mm厚“露水河”、“大亚”、“福人”等同档次品牌EO级实木颗粒板为基材，面材采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染，具备长效持久的抑菌功能，2h吸水厚度膨胀率≤4%，表面胶合强度≥1.0MPa，静曲强度≥18.0MPa，耐污染性等级要求5级，甲醛释放量≤0.01mg/m³,总挥发性有机化合物（TV0C)需未检出,苯、甲苯、二甲苯需均未检出。表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌抗菌率＞99.85%。 2、封边：采用“德恒”或“兄奕”或“瑞好”等同档次同色ABS激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 3、钢架：采用门字型钢管脚及钢制横梁，采用“宝钢”或“鞍钢”或“马钢”等同档次品牌一级冷轧钢，厚度≥2.0mm。表面处理采用“阿克苏"、“老虎”、“杜邦”同档次品牌抑菌环氧树酯粉末高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 4.功能配置：台面配铝合金出线盒，底部配上线台脚。结构稳固，带调整脚。 | 张 | 1.00 |  |
| 2 | 示教室 | 医用示教椅 | 500*800*880 | 1、背板：PP+15%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+20%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 | 张 | 30.00 |  |
| 3 | 示教室 | 医用储物柜（含规培住院研究使用柜） | L*500*2000 | 1、基材：板材采用实木颗粒板为基材。 2、面材：基材采用≥25mm厚E0级医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染，同色ABS激光封边处理； 3、层板采用≥25mm厚E0级洁菌板，满足承重要求； 4、五金：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼门铰，不配锁具； 5、具体以实际需求对接后的设计图纸为准。 | 延米 | 4.10 |  |
| 4 | 示教室 | 医用储物柜 | L*600*2000 | 1、基材：板材采用实木颗粒板为基材。 2、面材：基材采用≥25mm厚E0级医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染，同色ABS激光封边处理； 3、层板采用≥25mm厚E0级洁菌板，满足承重要求； 4、五金：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼门铰，不配锁具； 5、具体以实际需求对接后的设计图纸为准。 | 延米 | 2.70 |  |
| 5 | 生活区 | 医用8门贮存柜 | 1000*500*2100 | 1、采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，满足金属喷漆（塑）涂层理化硬度和附着力要求。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12MM。 2、柜体：透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、环氧树脂粉末：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点，防霉性能要求（黑曲霉、黄曲霉）≤2级，抗菌性能要求达到（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99.80%。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 5、五金：安装电子密码锁，采用优质“海蒂诗、海福乐、DTC”等同档次品牌静音阻尼优质专用配件。 6、结构：薄边设计，可调层板。 | 个 | 3.00 |  |
| 6 | 生活区 | 医用换鞋凳 | 1200*400*450 | 1、台架：采用钢管脚及横梁，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用，耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计。 2、坐垫：面料采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”、威宝等同等档次品牌医用皮革，具有防霉抗菌抗微生物抗病毒性能，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁，防霉性能等级要求（黑曲霉 ATCC 16404、黄曲霉AS3.3950）≤1级。阻燃海绵：高回弹，不塌陷不变形耐用度高。 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 生活区 | 抑菌长餐桌 | 1400*800*750 | 1、台面：采用优质岩板，具有耐磨、耐热、耐污染等特点。 2、脚架：采用钢制脚架，表面采用抗菌环氧树脂粉末高温静电喷涂。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板符合QB/T 4199-2011的检测依据，黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、宛氏拟青霉的防霉等级≤2级。 | 张 | 1.00 |  |
| 8 | 生活区 | 医用抑菌就诊椅 | 标准 | 1、背板：PP+15%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+20%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 5、座垫：面料采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”、威宝等同等档次品牌医用超纤皮革覆面，面料具有防霉抗菌抗微生物抗病毒性能，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 | 张 | 4.00 |  |
| 9 | 护士长办公室 | 医生办公桌1 | 1400*700*750 | 1、台面采用25mm厚EO级实木颗粒板为基材，表面采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、台架为门字型，浅灰色喷塑 3、海蒂诗、海福乐、DTC缓冲导轨与门铰 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 5、配钢制活动柜 | 张 | 1.00 |  |
| 10 | 护士长办公室 | 医用抑菌医生椅 | 常规 | 高背网布椅，人体工学设计、使用舒适。 1、靠背座包面料：采用“颐达”、“福基”、“友诚”同档次品牌优质医用抑菌网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理，甲醛含量A类标准≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料禁用，需未检出。燃烧性能为B1级标准，耐酸汗、碱汗渍色牢度变色≥3-4级，抗菌性能（宋内志贺氏菌）：抗菌率≥99.5%。燃烧滴落物维引起脱脂棉燃烧或者阴烧，需检测合格。 2、海棉：采用优质“东亚”、“康普”、”圣诺盟“等同档次品牌医用高回弹海绵，其中回弹力：50%，拉深强度不小于100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于12mm多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。气动杆连接件需在理化性能要求金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。金属表面耐腐蚀：铜加速乙酸（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。镀层对基体的保护等级＞9级。 | 张 | 1.00 |  |
| 11 | 护士长办公室 | 医用文件柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 12 | GCP办公室 | 医生办公桌1 | 1400*700*750 | 1、台面采用25mm厚EO级实木颗粒板为基材，表面采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、台架为门字型，浅灰色喷塑 3、海蒂诗、海福乐、DTC缓冲导轨与门铰 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 5、配钢制活动柜 | 张 | 2.00 |  |
| 13 | GCP办公室 | 医用抑菌医生椅 | 常规 | 高背网布椅，人体工学设计、使用舒适。 1、靠背座包面料：采用“颐达”、“福基”、“友诚”同档次品牌优质医用抑菌网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理，甲醛含量A类标准≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料禁用，需未检出。燃烧性能为B1级标准，耐酸汗、碱汗渍色牢度变色≥3-4级，抗菌性能（宋内志贺氏菌）：抗菌率≥99.5%。燃烧滴落物维引起脱脂棉燃烧或者阴烧，需检测合格。 2、海棉：采用优质“东亚”、“康普”、”圣诺盟“等同档次品牌医用高回弹海绵，其中回弹力：50%，拉深强度不小于100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于12mm多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。气动杆连接件需在理化性能要求金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。金属表面耐腐蚀：铜加速乙酸（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。镀层对基体的保护等级＞9级。 | 张 | 2.00 |  |
| 14 | GCP办公室 | 医用文件柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 15 | GCP办公室 | GCP文件资料柜 | L*450*2800(做到顶) | 1、柜体基材采用厚度≥0.8mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计； 2、柜体：透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用； 3、表面处理：采用优级户外抑菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；具有耐腐蚀、防火、防潮等性能。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 | 延米 | 3.80 |  |
| 16 | GCP办公室 | GCP文件资料柜 | L*450*2800(做到顶) | 1、柜体基材采用厚度≥0.8mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计； 2、柜体：透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用； 3、表面处理：采用优级户外抑菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；具有耐腐蚀、防火、防潮等性能。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 | 延米 | 3.86 |  |
| 17 | 干细胞采集 | 医用办公桌 | 1200*600*750 | 1、基材：台面采用EO级实木颗粒板为基材，面材采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、封边：采用“德恒”或“兄奕”或“瑞好”等同档次同色ABS激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、台架为门字型，浅灰色喷塑 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 | 张 | 1.00 |  |
| 18 | 干细胞采集 | 医用抑菌就诊椅 | 标准 | 1、背板：PP+15%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+20%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 5、座垫：面料采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”、威宝等同等档次品牌医用超纤皮革覆面，面料具有防霉抗菌抗微生物抗病毒性能，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 | 张 | 1.00 |  |
| 19 | 干细胞采集 | 医用储物柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 20 | 输液准备室 | 组合治疗柜1 | 4930*650*2200 | 1、台面采用医用亚克力人造石，具有硬度高，强度好、不渗透变色、不易开裂、易清洁等特点，其中建筑材料放射性核素限量需达到A类装修材料标准，防霉性能要求达到1级。 2、如组合柜中有台盆柜的则采用304医用不锈钢台下盆，柜内底板采用防潮PVC板，防霉性能要求达到0级。水龙头采用九牧等一线品牌的长臂水龙头或脚踏式水龙头。 3、柜体采用宝钢等一级电解钢板，表面处理采用户外粉末喷塑，具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点。 4、底座采用宝钢、鞍钢、首钢等一线品牌的304医用不锈钢，高度为150mm。 5、垃圾桶采用台下投递式垃圾桶，控制开关可采用脚踏式、膝控式、抽屉式等不同的设计方案。 6、根据周围装修环境的搭配及色彩可按儿科、妇科的特殊性分别设计不同的款型及色彩搭配。 7、功能配置：钢制柜体采用时尚薄边柜，边框厚度≤8mm。门与抽屉采用基材为多层实木板的木纹色医用洁菌板。 8、五金配件：五金件全部采用304不锈钢阻尼液压门铰链与导轨。 | 延米 | 3.00 |  |
| 21 | 输液准备室 | 医用储物柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 22 | 治疗室1 | 医用储物柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 2.00 |  |
| 23 | 骨穿采集 | 医用办公桌 | 1200*600*750 | 1、基材：台面采用EO级实木颗粒板为基材，面材采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、台架为门字型，浅灰色喷塑 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 | 张 | 1.00 |  |
| 24 | 骨穿采集 | 医用抑菌就诊椅 | 标准 | 1、背板：PP+15%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+20%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 5、座垫：面料采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”、威宝等同等档次品牌医用超纤皮革覆面，面料具有防霉抗菌抗微生物抗病毒性能，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 | 张 | 1.00 |  |
| 25 | 骨穿采集 | 医用储物柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 26 | 护士站 | 医用抑菌就诊椅 | 标准 | 1、背板：PP+15%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+20%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 5、座垫：面料采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”、威宝等同等档次品牌医用超纤皮革覆面，面料具有防霉抗菌抗微生物抗病毒性能，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 | 张 | 5.00 |  |
| 27 | 医生办公室 | 医生办公桌2 | 1200*600*750 | 1、台面采用25mm厚EO级实木颗粒板为基材，表面采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、台架为门字型，浅灰色喷塑 3、海蒂诗、海福乐、DTC缓冲导轨与门铰 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 5、配钢制活动柜 | 张 | 8.00 |  |
| 28 | 医生办公室 | 医生办公桌3 | 1750*700*750 | 1、台面采用25mm厚EO级实木颗粒板为基材，表面采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、台架为门字型，浅灰色喷塑 3、海蒂诗、海福乐、DTC缓冲导轨与门铰 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 5、配钢制活动柜 | 张 | 1.00 |  |
| 29 | 医生办公室 | 医用抑菌医生椅 | 常规 | 高背网布椅，人体工学设计、使用舒适。 1、靠背座包面料：采用“颐达”、“福基”、“友诚”同档次品牌优质医用抑菌网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理，甲醛含量A类标准≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料禁用，需未检出。燃烧性能为B1级标准，耐酸汗、碱汗渍色牢度变色≥3-4级，抗菌性能（宋内志贺氏菌）：抗菌率≥99.5%。燃烧滴落物维引起脱脂棉燃烧或者阴烧，需检测合格。 2、海棉：采用优质“东亚”、“康普”、”圣诺盟“等同档次品牌医用高回弹海绵，其中回弹力：50%，拉深强度不小于100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于12mm多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。气动杆连接件需在理化性能要求金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。金属表面耐腐蚀：铜加速乙酸（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。镀层对基体的保护等级＞9级。 | 张 | 9.00 |  |
| 30 | 医生办公室 | 医用文件柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 2.00 |  |
| 31 | 主任办公室 | 医生办公桌1 | 1400*700*750 | 1、台面采用25mm厚EO级实木颗粒板为基材，表面采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、台架为门字型，浅灰色喷塑 3、海蒂诗、海福乐、DTC缓冲导轨与门铰 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 5、配钢制活动柜 | 张 | 2.00 |  |
| 32 | 主任办公室 | 医用抑菌医生椅 | 常规 | 高背网布椅，人体工学设计、使用舒适。 1、靠背座包面料：采用“颐达”、“福基”、“友诚”同档次品牌优质医用抑菌网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理，甲醛含量A类标准≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料禁用，需未检出。燃烧性能为B1级标准，耐酸汗、碱汗渍色牢度变色≥3-4级，抗菌性能（宋内志贺氏菌）：抗菌率≥99.5%。燃烧滴落物维引起脱脂棉燃烧或者阴烧，需检测合格。 2、海棉：采用优质“东亚”、“康普”、”圣诺盟“等同档次品牌医用高回弹海绵，其中回弹力：50%，拉深强度不小于100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于12mm多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。气动杆连接件需在理化性能要求金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。金属表面耐腐蚀：铜加速乙酸（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。镀层对基体的保护等级＞9级。 | 张 | 2.00 |  |
| 33 | 主任办公室 | 医用文件柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 34 | 骨髓捐献一人间 | 医用抑菌接待沙发 （单人位） | W800*D930*H860 | 1、面料：采用优质专业医用超纤皮革覆面（色彩以院方实际需求为准），耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。 2、海绵：采用优质“东亚”、“康普”、“亿丰”或同档次品牌医用高回弹海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。其75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%；TVOC≤0.5mg/m2h，甲醛释放量≤0.120mg/m2h。 3、内框架：采用倍优、尚林木业、中天木业或同档次品牌优质硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经烘干、防腐、防蛀处理。 4、沙发脚：采用碳素钢枪黑脚，抗氧化能力强。 | 张 | 1.00 |  |
| 35 | 骨髓捐献一人间 | 医用抑菌接待沙发 （3人位） | W2220*D930*H860 | 1、面料：采用优质专业医用超纤皮革覆面（色彩以院方实际需求为准），耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。 2、海绵：采用优质“东亚”、“康普”、“亿丰”或同档次品牌医用高回弹海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。其75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%；TVOC≤0.5mg/m2h，甲醛释放量≤0.120mg/m2h。 3、内框架：采用倍优、尚林木业、中天木业或同档次品牌优质硬木实木内框架，主体榫结构，木构件四面刨光，并经烘干、防腐、防蛀处理。 4、沙发脚：采用碳素钢枪黑脚，抗氧化能力强。 | 张 | 1.00 |  |
| 36 | 骨髓捐献一人间 | 茶几 | 1200*600*430 | 1、面板：采用优质品牌的岩板，周边安全圆角处理。 2、茶几架；采用成型钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。 3、金属表面处理采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；具有防霉、抗菌、耐热、耐污染、耐腐蚀、防火、防潮等性能。 | 组 | 1.00 |  |
| 37 | 骨髓捐献一人间 | 医用茶水柜 | 1200*450*850 | 1、基材：板材采用实木颗粒板为基材。 2、面材：基材采用≥25mm厚E0级医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染，同色ABS激光封边处理； 3、层板采用≥25mm厚E0级洁菌板，满足承重要求； 4、五金：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼门铰，不配锁具； 5、具体以实际需求对接后的设计图纸为准。 6、台面白色复合亚克力人造石。 | 个 | 1.00 |  |
| 38 | 骨髓捐献一人间 | 医用储物柜 | 1620*600*2800(做到顶) | 1、基材：板材采用实木颗粒板为基材。 2、面材：基材采用≥25mm厚E0级医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染，同色ABS激光封边处理； 3、层板采用≥25mm厚E0级洁菌板，满足承重要求； 4、五金：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼门铰，不配锁具； 5、具体以实际需求对接后的设计图纸为准。 | 组 | 1.00 |  |
| 39 | 医生值班 | 医用12门贮存柜 | 1500*500*2100 | 1、采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，满足金属喷漆（塑）涂层理化硬度和附着力要求。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12MM。 2、柜体：透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、环氧树脂粉末：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点，防霉性能要求（黑曲霉、黄曲霉）≤2级，抗菌性能要求达到（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99.80%。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 5、五金：安装电子密码锁，采用优质“海蒂诗、海福乐、DTC”等同档次品牌静音阻尼优质专用配件。 | 个 | 1.00 |  |
| 40 | 护士值班 | 医用8门贮存柜 | 1000*500*2100 | 1、采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，满足金属喷漆（塑）涂层理化硬度和附着力要求。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12MM。 2、柜体：透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、环氧树脂粉末：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点，防霉性能要求（黑曲霉、黄曲霉）≤2级，抗菌性能要求达到（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99.80%。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 5、五金：安装电子密码锁，采用优质“海蒂诗、海福乐、DTC”等同档次品牌静音阻尼优质专用配件。 | 个 | 3.00 |  |
| 41 | 移植仓护士站 | 医用抑菌就诊椅 | 标准 | 1、背板：PP+15%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座板：PP+20%GF玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。整椅可上下堆叠。 3、椅架：采用光亮钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 5、座垫：面料采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”、威宝等同等档次品牌医用超纤皮革覆面，面料具有防霉抗菌抗微生物抗病毒性能，具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 | 张 | 3.00 |  |
| 42 | 移植仓男更，女更 | 医用8门贮存柜（更换手术衣） | 1000*500*2100 | 1、采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，满足金属喷漆（塑）涂层理化硬度和附着力要求。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12MM。 2、柜体：透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、环氧树脂粉末：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点，防霉性能要求（黑曲霉、黄曲霉）≤2级，抗菌性能要求达到（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99.80%。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 5、五金：安装电子密码锁，采用优质“海蒂诗、海福乐、DTC”等同档次品牌静音阻尼优质专用配件。 | 个 | 2.00 |  |
| 43 | 移植仓换鞋区 | 医用钢制鞋柜（十二门） | 900*420*1600 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、表面处理：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点，防霉性能要求（黑曲霉、黄曲霉）≤2级，抗菌性能要求达到（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99.80%。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 5、五金：安装电子密码锁，采用优质“海蒂诗、海福乐、DTC”等同档次品牌静音阻尼优质专用配件。 | 张 | 1.00 |  |
| 44 | 移植仓办公室 | 医生办公桌2 | 1200*600*750 | 1、台面采用25mm厚EO级实木颗粒板为基材，表面采用“富美家”、“夏特”、“爱格”等同档次品牌医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 2、台架为门字型，浅灰色喷塑 3、海蒂诗、海福乐、DTC缓冲导轨与门铰 4、台面配铝合金出线盒，配木制前档板，不配键盘架 5、配钢制活动柜 | 张 | 2.00 |  |
| 45 | 移植仓办公室 | 医用抑菌医生椅 | 常规 | 高背网布椅，人体工学设计、使用舒适。 1、靠背座包面料：采用“颐达”、“福基”、“友诚”同档次品牌优质医用抑菌网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理，甲醛含量A类标准≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料禁用，需未检出。燃烧性能为B1级标准，耐酸汗、碱汗渍色牢度变色≥3-4级，抗菌性能（宋内志贺氏菌）：抗菌率≥99.5%。燃烧滴落物维引起脱脂棉燃烧或者阴烧，需检测合格。 2、海棉：采用优质“东亚”、“康普”、”圣诺盟“等同档次品牌医用高回弹海绵，其中回弹力：50%，拉深强度不小于100KPA。圆润厚实，柔软性能好，回弹性高。不易变形，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于12mm多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。气动杆连接件需在理化性能要求金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。金属表面耐腐蚀：铜加速乙酸（连续喷雾51小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级。镀层对基体的保护等级＞9级。 | 张 | 2.00 |  |
| 46 | 移植仓治疗室1 | 组合治疗柜1 | 4930*650*2200 | 1、台面采用医用亚克力人造石，具有硬度高，强度好、不渗透变色、不易开裂、易清洁等特点，其中建筑材料放射性核素限量需达到A类装修材料标准，防霉性能要求达到1级。 2、如组合柜中有台盆柜的则采用304医用不锈钢台下盆，柜内底板采用防潮PVC板，防霉性能要求达到0级。水龙头采用九牧等一线品牌的长臂水龙头或脚踏式水龙头。 3、柜体采用宝钢等一级电解钢板，表面处理采用户外粉末喷塑，具有抗菌、抑菌、色牢度好、硬度高、防锈等特点。 4、底座采用宝钢、鞍钢、首钢等一线品牌的304医用不锈钢，高度为150mm。 5、垃圾桶采用台下投递式垃圾桶，控制开关可采用脚踏式、膝控式、抽屉式等不同的设计方案。 6、根据周围装修环境的搭配及色彩可按儿科、妇科的特殊性分别设计不同的款型及色彩搭配。 7、功能配置：钢制柜体采用时尚薄边柜，边框厚度≤8mm。门与抽屉采用基材为多层实木板的木纹色医用洁菌板。 8、五金配件：五金件全部采用304不锈钢阻尼液压门铰链与导轨。 | 延米 | 3.00 |  |
| 47 | 移植仓治疗室1 | 医用储物柜 | 818*450*1850 | 1、基材：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、结构：上玻璃门柜，中间双抽屉，下柜为实门柜，内置活动层板。 4、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 套 | 1.00 |  |
| 48 | 病房1-10 | 患者储物柜 | 600*500*1800 | 1、基材：板材采用实木颗粒板为基材。 2、面材：基材采用≥25mm厚E0级医用洁菌板，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染，同色ABS激光封边处理； 3、层板采用≥25mm厚E0级洁菌板，满足承重要求； 4、五金：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼门铰，不配锁具； 5、具体以实际需求对接后的设计图纸为准。 | 套 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 137.46 |  |

| 原材料检测报告清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 原材料名称 | 技术要求参数 |
| 1 | PP+15%GF塑料 | 1、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)均未检出； 2、重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； 3、16种多环芳烃总量未检出； 4、黑曲霉和球毛壳霉防霉等级均达到0级； 5、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌率均≥99.50%； 6、理化性能合格； 6、使用日光虑光器的暴露（人工气候老化）（500h）达到4-5级。 |
| 2 | 封边条 | 1、甲醛释放量未检出。 2、重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。 3、阻燃性能等级达到阻燃1级。 4、闪燃及自燃测定合格。 5、白地霉耐霉菌等级达到0级。 6、铜绿假单胞菌抑菌率≥99.50%。 |
| 3 | 医用洁菌板 | 1、甲醛释放量≤0.01mg/m³； 2、苯、甲苯、二甲苯均未检出； 3、总挥发性有机化合物未检出； 4、出芽短梗霉防霉质量分级达到0级； 4、宋内志贺氏菌抑菌率≥99.50%； 5、浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：静曲强度、握螺钉力、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐污染腐蚀均合格。 |
| 4 | 电解钢板 | 1、化学成分合格； 2、断后伸长率、抗拉强度均合格； 3、中性盐雾试验1000h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级； 3、大毛霉耐霉菌性等级达到0级； 4、铜绿假单菌抑菌率≥99.50%； 5、疲劳试验：经持续疲劳试验40万次疲劳，样品未断裂，目测无裂纹； 6、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格。 |
| 5 | 医用皮革 | 1、游离甲醛≤75.0mg/kg； 2、禁用偶氮染料、游离甲醛含量未检出； 3、摩擦色牢度：干擦、碱性汗液、湿擦达到合格标准； 4、PH值≥3.2； 5、纺织品、皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg； 6、防霉等级：黑曲霉达到1级。 |