宁波大学附属人民医院采购教育管理系统项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 功能要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育管理系统 | 1项 | 见附件 | 29.8万元 |

二、项目概况：我院目前在用的临床技能中心管理系统品牌为CCMTV云管家，现要采购一套教育管理系统并提供技术服务，要求与原临床技能中心管理系统兼容，欢迎有资质和实力的供应商前来参与。

三、投标人要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

1、营业执照及相关资质证明复印件；

2、相关品牌产品代理授权书（复印件）；

3、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

4、产品质量保证书、廉洁承诺书；

5、投标一览表及投标报价表；

6、同类项目业绩（提供合同复印件）；

7、项目实施方案；

8、售后服务承诺及培训计划；

9、所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年5月28日17时。

2、本次议标定于2025年5月29日9时，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

六、商务条款：

1、交货方式：按院方实际需要供货。

2、交货时间：中标后1个月内完成。

3、付款方式：项目验收合格后3个月内支付。

4、售后服务：软件应有2年及以上的原厂质保期。

5、技术支持：中标商应提供项目的技术支持及培训。

宁波大学附属人民医院

2025年5月22日

项目评分表：

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后两位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2022年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(7分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品品牌及技术参数是否满足招标文件采购需求综合评议。最高20分，每一条带“▲”要求的负偏离扣2分，其它每一条负偏离扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施方案设计的完整性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期后的维护费用报价（5分） 根据各投标人的质保期满后维护费用进行评议。 |  |  |  |  |