宁波大学附属人民医院采购心肺复苏仪等设备院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏仪 | 1台 | 适用于长时间转运或院内ICU/急诊科； 按压功能： 按压深度可调（成人通常5-6cm，儿童/婴儿按指南调整）。 按压频率：100-120次/分钟； 电源：内置可充电电池（续航≥1小时）。支持车载电源（12V/24V）或交流电（220V） 患者适配：可调节胸廓尺寸； 避免按压部位偏移功能； 兼容性： 与AED、除颤器同步（避免电击时干扰），支持与呼吸机、监护仪联用（院内使用）； 安全性：过载保护（如按压阻力过大时自动停止）。具备紧急停止按钮； | 9万元 |
| 2 | 激光玻片打号机 | 1台 | 1打印原理：采用激光打印技术，无需色带和墨水等耗材. 2 连续打印速度：≤4秒/玻片. 3 打印效果：字迹清晰，永不掉色，不限打印字段数量 4 耐腐蚀性：打印内容可长期保存，耐刮擦，耐受二甲苯、酒精等试剂浸泡. 5 玻片兼容：可兼容各品牌油漆面载玻片，对油漆面表面平整度无要求. 6 装载玻片容量：一次可装载载玻片≥200片. 7 收集玻片容量：单个收集槽≥200片. 8 软件兼容性与个性化：与医院的HIS和郎珈系统兼容，可打印各国文字、符号 、数字、二维码、医院名称、打印日期等信息 9净化系统：自带废气粉尘收集系统. 配置要求： 1 需要一个软件狗，连接朗珈系统 2 玻片收集盒2个（200张玻片/个） 3 玻片装载盒2个（200张玻片/个） | 15万元 |
| 3 | 核酸分子杂交仪 | 1台 | 可检测100+药物基因项目（包含不限于抗凝、降压、降脂、降糖、精神类药物等）和100+个基因位点； 1.检测4通道及以上 2.具备基因组数据智能分析系统 3.可连续运行，有瞬间断电保护，仪器重启后可继续运行未完成实验 4.荧光检测重复性≤3%，精密度≤5% 5.配电脑1台，打印机1台，移液枪3种规格各一把 其他要求： 1、供应商须承诺所投试剂已上架或中标后签订合同时上架两定平台，同时签订合同时提供两定平台代码。 2、提供设备适配耗材 3、设备均可和朗珈对接，承担接口费。 4、整机质保5年以上 | 3万元 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年6月12日17时。

4、本次议标定于2025年6月13日8时45分，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四.评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五.商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：按要求提供免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2025年6月6日

附件：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |