宁波大学附属人民医院内镜追溯系统升级项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜追溯系统升级（含内镜工作系统接口及配套硬件） | 1项 | 见附件 | 11.65万元 |

# 二、项目概况：

要求系统对内镜的处理过程进行每个环节的记录和追溯，保证内镜清洗消毒全流程安全的同时，必须保证追溯到每个检查床位及使用患者。

要求全面追溯全科室内镜清洗、消毒、存储、使用全过程，并能全面地实时监控大型清洗消毒、存储设备运行情况，要求追溯系统与内镜中心现有大型清洗消毒、存储设备进行数据集成，实现设备数据在追溯系统中实时展现、实时保存并可随时根据要求调阅及打印。PASS使用接口集成，要求实现内镜使用信息与病人信息完整信息化相结合过程。建立各镜子清洗消毒作业与具体使用患者关联，实现横向、纵向追溯闭环，符合内镜质控追溯要求、省合规平台要求。

# 配套硬件：不少于配套数据采集读卡器92个，物联网网关7个，内镜识别IC卡220张,人员识别IC卡手环30个。

# 三、项目清单要求：

| 项目 | 型号规格 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜追溯升级 （含内镜工作系统接口 | 用户定制型 | 1 | 1.全流程记录和追溯:消毒液浓度监测及测试纸拍照记录、储镜柜时效监控界面、镜子维修记录及维修报告拍照记录、镜子测漏提醒功能、机洗功能优化等 2.监控界面改进：支持在监控界面上查看当天镜子清洗、使用、测漏及镜子分布情况； 3.系统架构优化:客户端升级为网页版，便于安装维护。 |
| 配套数据采集 读卡器 | 用户定制型 | 92 | 院区内所有点位都可正常使用刷取 可POE或无线以供用户使用选择，且续航稳定单次满电可用一年及以上 |
| 配套内镜识别IC卡 | 用户定制型 | 220 | 防水耐腐蚀 |

四、投标人要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

五、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

1、营业执照及相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、产品质量保证书、廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件）；

6、项目实施方案；

7、售后服务承诺及培训计划；

8、所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年7月8日17时。

2、本次议标定于2025年7月9日9时30分，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

1、交货方式：按院方实际需要供货。

2、交货时间：中标后1个月内完成。

3、付款方式：合同签订后，支付合同总额的40%；项目初验合格后，支付合同总额的40%；稳定运行6个月终验后支付剩余20%。

4、售后服务：软件应有1年及以上的质保期。

5、技术支持：中标商应提供项目的技术支持及培训。

宁波大学附属人民医院

2025年7月2日

项目评分表：

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后两位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2022年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(7分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品品牌及技术参数是否满足招标文件采购需求综合评议。最高20分，每一条带“▲”要求的负偏离扣2分，其它每一条负偏离扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(25分) 根据供应商对本项目的实施方案的完整性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |