宁波大学附属人民医院明湖院区实验室医疗纯水系统改造项目院内议标

一、医疗纯水设备改造需求

投标方根据下表提供报价方案，控制价41256元。

具体清单如下：

| 品名 | 品牌 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢卡压管（含配件） | 金羊/银羊/雅昌 | DN25 | 约326米 |
| 管道阀门 | 龙泽/万启/汇人 | DN25 | 4套 |
| 用水点阀门 | 万仰/龙泽/万启 | DN15 | 10套 |

最终报价含运输费、材料费、安装费、税金等一切费用。上表清单为预估，实际施工中如有变化部分的费用均包含在本次报价中。

因项目为既有设备升级改造，要求参加投标的单位进行现场踏勘，以便进一步了解项目具体情况。

二、施工要求

1、工期≤15天

2、根据现场实际情况，改造工程需满足以下要求：

（1）管道安装时不影响医护人员和病人的正常休息（与院方协商安装时间）。

（2）确保在设备安装调试过程中不影响各科室用水。

投标方在满足院方上述要求前提下，提供初步施工改造方案。

三、施工说明

详见附件。

四、投标人资格要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

五、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、营业执照及相应资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、提供服务人员的相应资质证明及身份证复印件加盖公章；

4、提供投标一览表及报价单；

5、三年内同类业绩，提供合同复印件；

6、提供该项目的实施方案，明确工期；

7、本项目不接受联合体报名；

8、标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年12月17日17时。

2、本次议标定于2025年12月18日10时，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

七、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

八、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

付款方式：项目完成后二月内付清。

宁波大学附属人民医院

2025-12-10

# 项目评分表

| 评标项目 | 评分内容和标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩分 (3分) | 根据投标人提供的2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩进行评定，一个合同得1分，满分3分。 |
| 技术商务分 （65分） | 项目需求符合情况（15分）： 根据投标人提供的针对本项目的需求符合情况进行评议，满分15分 |
|  | 组织实施方案（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，包括但不限于针对本项目的技术力量、针对本项目的施工管理流程、项目实施工期长短和方案合理性，满分20分 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供产品的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 公司技术能力（10分） 公司根据供应商在本行业内的知名度（专业服务能力 、公司规模、技术人员配置、服务能力）等进行综合评议，满分10分。 |
|  | 售后服务（10分） 根据投标单位提供的保修年限和售后服务承诺进行评议，满分10分。 |
|  | 合理化建议（2分）： 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议和优惠承诺进行评议，满分2分。 |
| 总分 |  |