眼底相机采购需求

- 采集像素：≥2000万像素；

- 视场角：≥50°（需同时具备≥30°小瞳孔拍摄模式）；

- 最小可拍摄瞳孔直径：≤3.3mm（免散瞳状态）；

- 屈光补偿范围：≥±15D；

- 操作模式：全自动对焦、自动曝光、自动切换左右眼、一键拍摄；

- 具备有效医疗器械注册证，产品须符合YY/T 0634-2022行业标准；

- 整机质保期：≥3年