数字化认知功能障碍康复训练系统

采购需求

- 功能用途：适用于注意缺陷多动障碍（ADHD）、孤独症谱系障碍（ASD）、学习障碍（LD）、情绪障碍儿童进行科学筛查、评估及干预治疗。

2、患者管理：支持新增患者、查看患者信息、搜索/重置患者；也同步支持二维码扫码新建患者或绑定患者；

3、具备一键海筛功能，可创建生成筛查专用二维码，可远程派发家长/教师筛查问卷，自动回收统计分析，进行注意缺陷多动障碍、学习障碍、孤独症谱系障碍等疾病的筛查，提供筛查二维码截图，扫码该二维码可自动发送接收量表；

4、筛查具备阳性报告自动预警功能，系统自动给阳性报告患者发送预警信息，可定制复诊信息提醒，提供软件截图；

5、具备医教家全面测评量表，包括孤独症谱系障碍、注意缺陷多动障碍、学习困难、睡眠障碍、情绪障碍等专属教师、父母、青少年评估量表30+张（提供相关截图证明材料）；

6、医生端可一键派发量表，家长、教师或患儿可通过APP、手机小程序进行多端测评，每张量表具备单独算法，手机小程序可查看报告（提供相关截图证明材料）；

7、无需注册教师账号，医生远程给教师手机派发量表、回收报告，实现多角色、多场景全面评估，诊断更全面、更客观（提供相关截图证明材料）；

8、可实现多空间数字化互动测评，节省人力、空间，提升评测效能，具备严谨算法汇总分项因子及综合评分，提升报告解读质量；

▲9、具备家/校目标行为干预数字化工具，算法智能推送个体化问题行为清单，可自行选择问题行为，可手动设定阈值，建立家/校行为报告表，提供问题行为阶段改善趋势线（提供相关截图证明材料）；

10、具备精准用药管理功能，具备用药提醒功能，可记录用药规格、用量、不良反应等（提供相关截图证明材料）；

11、个体化多模态干预，医生家长教师训练师4对1服务，确保服务连接；

12、具备综合评估报告，综合反映评估训练期内的量表、测验、训练、干预数据，形成认知执行功能六维度能力雷达图（提供相关截图证明材料）。

13、具备电子化多维度神经心理测验，包括数字记忆测验、空间位置记忆广度测验、瞬时记忆广度测验、注意力广度测验、注意力分配测验、注意力划销测验、相同图形选择测验、Stroop测验、图片词汇测验等经典心理测验（提供相关截图证明材料）；

14、具备全面人机交互测评功能，包括测验说明、演示及测评；

15、提供智能报告，包括常模参考值、反应时、正确率等多项客观指标（提供相关截图证明材料）；

16、测评涵盖组织计划、注意品质、记忆功能、智力评定、认知心理、抑制控制等维度，客观评价严重程度。

▲17、电子化多维度神经心理测验具备中国学龄前常模；

▲18、具备6维度认知功能训练：包括听知觉、视知觉、空间感知觉、抑制控制、工作记忆、组织协调等维度；也可以训练执行能力、语言、社会认知能力等维度，（提供相关证明材料）；

19、训练处方操作：一页式训练派发管理，在同一个界面完成单次、多次、重复或不重复训练内容的派发；

20、训练内容：设置听到请按键、听物品选方向、数字倒背、数字划消、舒尔特、找不同、脑立方、齿轮、对称图形、视觉图形训练、N-Back、九宫格闪增、图片记忆、Stroop、Go/Nogo、石头剪刀布、数独、疏通水管等训练项目，以神经范式为蓝本，可递进训练项；

21、训练逻辑：基于神经PASS理论“注意—同时性加工/继时性加工—计划”的训练逻辑，神经可塑性原理、认知神经科学理论等设计，训练任务有循证医学支持；

22、训练支持：以支架式教学+特殊时间作为训练支持体系；

23、训练评价：执行非正式评估体系，全程记录多维度训练指标：正确率、连续正确数、反应时指标（提供相关截图证明材料）；

▲24、智能训练：通过算法识别个体的弱势维度及适配难度，实现个体化训练任务推送，（提供算法相关证明材料）；

25、训练报告：单次报告、趋势报告、任意时间段报告，报告细节可选模块超过60个；

▲26、患者在家登录APP完成居家认知训练，训练数据实时回传到机构端，机构端和用户APP端同步收到训练报告，（提供相关截图证明材料）；

27、患者使用APP端进行训练，非WEB网页训练，APP上架苹果、华为等应用商城，支持患者使用家里平板在商城免费下载APP，（提供相关截图证明材料）；

28、软件组成：软件由机构端、用户APP端、用户小程序端组成，便于医生、患者在不同场景使用；