| 一、本部西区中央空调主机维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/位置 | 保养内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 保养周期 | 单价 | 总价 |
| 1 | 本部住院部（特灵机组CVGF650一台) | 水冷离心机组冷冻油 | 特灵OIL00049 （5加仑） | 3 | 桶 | 三年更换一次（此费用第二年第三年减免） |  |  |
| 2 |  | 水冷离心机组油过滤器 | 特灵FLR01917 | 1 | 只 |  |  |  |
| 3 |  | 水冷离心机组CVGF | 特灵保养人工费 | 1 | 台 | 全年每月一次巡检 |  |  |
| 4 | 本部门诊部(特灵机组RTXA212四台） | 风冷热泵机组冷冻油 | 特灵OIL0025E （5加仑） | 8 | 桶 | 一年一次 |  |  |
| 5 |  | 风冷热泵机组油过滤器 | 特灵FLR01353 | 8 | 只 |  |  |  |
| 6 |  | 风冷热泵机组干燥过滤器 | 特灵H48 | 16 | 只 |  |  |  |
| 7 |  | 风冷热泵机组RTXA | 特灵保养人工费 | 4 | 台 | 全年每月一次巡检 |  |  |
| 费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本部东区中央空调主机维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备/位置 | 保养内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 保养周期 | 单价 | 总价 |
| 8 | 东院区（开利机组19XR三台） | 水冷离心机组冷冻油 | 开利PP23Z103005C （5加仑） | 2 | 桶 | 三年一次 （三台机组每年轮流更换一次） |  |  |
| 9 |  | 水冷离心机组外置过滤器 | 开利02XR05009501 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 |  | 水冷离心机组过滤器 | 开利 KH45LE120 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 |  | 水冷离心机组油回收过滤器 | 开利 KH42ME060 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 水冷离心机组19XR | 开利保养人工费 | 3 | 台 | 全年每月一次巡检 |  |  |
| 13 |  | 冷冻水管路水质处理 | / | 1 | 项 | 一年一次 |  |  |
| 费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、明湖院区中央空调主机维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备/位置 | 保养内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 保养周期 | 单价 | 总价 |
| 14 | 明湖院区（约克机组YK二台+YVWE一台） | 水冷离心机组冷冻油 | 约克011-00533-000 或011-00959-000 （5加仑） | 3 | 桶 | 三年一次 （三台机组每年轮流更换一次） |  |  |
|  |  | 水冷螺杆机组冷冻油 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 水冷离心机组油过滤器 | 约克026W32831-000 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 水冷螺杆机组油过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 水冷离心机组回油过滤器 | 约克026-37563-000 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 水冷螺杆机组回油过滤器 | 约克026-46249-000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 水冷离心机组YK | 约克保养人工费 | 3 | 台 | 全年每月一次巡检 |  |  |
|  |  | 水冷螺杆机组YVWE |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 冷冻水管路水质处理 | / | 1 | 项 | 一年一次 |  |  |
| 费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |