宁波大学附属人民医院瓶装气体采购项目院内议标公告（第二次）

因报名供应商不足，宁波大学附属人民医院瓶装气体采购项目再次进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与。

- 项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 静止压力 | 气体纯度,质量要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40L | 12-13.5MPa | 医用氧纯度≥99.5%;符合国标药典2020版.GMP标准 | 瓶 |
| 2 | 医用氧气 | 4L | 12-13.5MPa | 医用氧纯度≥99.5%;符合国标药典2020版.GMP标准 | 瓶 |
| 3 | 医用二氧化碳 | 40L | 充装按每公斤计,13Kg | 液体二氧化碳 | 瓶 |
| 4 | 纯氮 | 40L | 12-13.5MPa | ≥99.99% | 瓶 |
| 5 | 高纯氮 | 40L | 13-14MPa | ≥99.999% | 瓶 |
| 6 | 液氮 | / | 充装按每立升计 | ≥99.999%,沸点零下196度 | 瓶 |
| 7 | 高纯氩 | 10L | 13-14MPa | ≥99.999% | 瓶 |
| 8 | 乙炔 | 40L | 充装按每公斤计, 1.5Kg | ≥99.0%，可燃气体，内有填充物料工业丙酮 | 瓶 |
| 9 | 四元气 | 38-40L | 12-13.5MPa | 按照医院要求配比，纯度≥99.999% | 瓶 |
| 10 | 医用氧瓶购置 | 4L | 铝合金 | 铝制，充装压力15Mpa，使用前应完成置换 | 个 |
| 11 | 医用氧瓶购置 | 40L | 钢制 | 钢制，充装压力15Mpa，使用前应完成置换 | 个 |
| 12 | 瓶体保养 | / | / | / | 个 |
| 13 | 保压阀更换 | / | / | / | 个 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、投标要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照复印件；

1.2投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.3提供各种瓶装气体的实物图。

1.4产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.5投标一览表及分项报价表：按项目清单提供单价报价，报价应包含气体、瓶体使用费、运输费等所有相关费用。

1.6投标产品业绩（提供合同复印件）；

1.7服务实施方案，包括但不限于：质量保证措施、供货方案和退换货服务方案、培训方案、售后服务措施、售后服务方案等；

1.8其他技术商务评分相关资料；

1.9 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年5月25日17时。

3、本次议标定于2026年5月26日15时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五、商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货地点：医院指定地点。

付款方式：每月结算一次。

服务期限：合同签订日起一年，合同期满根据服务质量及院方需求决定是否续签合同，总服务期不超过三年。

宁波大学附属人民医院

2026-5-20

项目评分表

| 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （50分） | 医用氧气（40L） （8分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×A％×100。注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。A代表各类气体的分值。 最终价格分为各分值的总和。 |
|  | 医用氧气（4L） （12分） |  |
|  | 医用二氧化碳 （12分） |  |
|  | 纯氮 （2分） |  |
|  | 高纯氮 （1分） |  |
|  | 液氮 （8分） |  |
|  | 高纯氩 （1分） |  |
|  | 乙炔 （1分） |  |
|  | 四元气 （1分） |  |
|  | 医用氧瓶购置（4L） （1分） |  |
|  | 医用氧瓶购置（40L） （1分） |  |
|  | 瓶体保养 （1分） |  |
|  | 保压阀更换 （1分） |  |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2023年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，每份1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |  |
| 技术评议 （20分） | 对产品和方案基本要求的响应（20分） 根据投标产品和方案对采购方基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |  |
| 服务要求（25分） | 服务承诺和方案（25分）： 根据各投标人服务承诺和方案（包括提供配送服务的便捷性、响应时间）进行评定，满分25分。 |  |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |  |
| 总分 |  |  |