晶格放射治疗系统技术要求

[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK22]1、主要功能：通过分析患者的医学影像和肿瘤区域，结合医生的治疗要求，利用先进的优化技术，为患者量身定制出更加安全、精准的晶格放射治疗计划。
2、基本功能要求
2.1系统正确读取医学影像和感兴趣区，根据处方要求，通过优化计算等方式，生成符合要求的晶格放射治疗计划。
2.2 软件要求基于B/S架构。
3、基本参数
3.1图像模块
3.1.1正确读取显示图像
3.2 感兴趣区模块
3.2.1正确读取显示感兴趣区
3.3射束管理模块
[bookmark: OLE_LINK65]3.3.1为IMRT计划排布射束
3.3.2为VMAT计划排布机头轨迹弧
3.3.3快速设置射束（射束模板）
3.3.4射束分组管理
3.3.5设定/切换治疗设备
[bookmark: OLE_LINK77]3.3.6设定剂量率
3.3.7设定最大治疗时间
3.3.8设定等中心点
3.3.9设定照射方式：SAD、SSD照射
3.3.10治疗床设置
3.3.11机架设置
[bookmark: OLE_LINK51]3.3.12准直器设置角度和位置
3.3.13设置多叶准直器（MLC）
3.3.14支持设置多层多叶准直器
3.3.15设置挡块或楔形板
3.3.16机架透射补偿
3.3.17射野二维可视化显示
3.3.18射野参数显示
[bookmark: OLE_LINK58]3.4优化计划模块
3.4.1设置剂量网格，支持根据靶区自动设置
3.4.2为晶格放疗计划设置靶区空间分割参数
[bookmark: OLE_LINK35]3.4.3设置优化参数目标：平均剂量、最大平均剂量、常数剂量、最大剂量、最小剂量、最大DVH、最小DVH、最大等效剂量、最小等效剂量等
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK37]3.4.4设置IMRT参数：射束及子野，通量分布优化，子野形状优化，端面优化等
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]3.4.5设置VMAT参数：弧上约束，钨门使用情况，优化MLC角度，ODM优化系数等
3.4.6设定优化时DVH精度
3.4.7设定笔型束宽度
3.4.8设定优化时是否扩大计算靶区投影
3.4.9设定优化时是否采用混合精度
[bookmark: OLE_LINK78]3.4.10设定是否允许自动分割射束
[bookmark: OLE_LINK79]3.4.11设定分批优化
3.4.12设定是否允许目标条件权重归一化
3.4.13设定是否使用透射补偿
3.4.14设定步长控制点（mu）
3.4.15设定是否使用自动目标条件
3.4.16设定是否根据目标条件自动变形/添加感兴趣区：外轮廓收缩系数、靶区环装扩张范围等
3.4.17设定是否共面VMAT
3.4.18设定是否重新生成路径
3.4.19设定是否叶片自由优化
3.4.20设定是否准直器跟随
3.4.21设定单弧往返次数、往返迭代系数
3.4.22设定通量优化迭代次数
3.4.23设定端面优化系数
3.3.24支持正向剂量计算
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK43]3.4.25支持优化计算IMRT计划
3.4.26支持优化计算VMAT计划
3.4.27优化时显示优化进度
3.4.28显示指定射束的通量分布
[bookmark: OLE_LINK80]3.4.29显示优化时DVH变化情况
[bookmark: OLE_LINK81]3.4.30显示优化时目标条件变化情况
3.4.31显示综合目标值
3.5计划评估模块
3.5.1剂量显示
3.5.2等剂量线评估
3.5.3 DVH显示
[bookmark: OLE_LINK50]3.5.4多计划对比

4、其他要求：
4.1软件系统研究和开发期限：采购方提供“晶格放射治疗计划系统”设计思路和项目需求，中标人需在1个月内完成项目开发。
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]4.2支付方式：合同签订后支付60％，余款在验收完成后支付。
[bookmark: OLE_LINK438][bookmark: OLE_LINK418][bookmark: OLE_LINK423][bookmark: OLE_LINK422][bookmark: OLE_LINK450][bookmark: OLE_LINK424][bookmark: OLE_LINK451][bookmark: OLE_LINK425][bookmark: OLE_LINK413][bookmark: OLE_LINK426][bookmark: OLE_LINK427][bookmark: OLE_LINK428][bookmark: OLE_LINK420][bookmark: OLE_LINK421]4.3中标人对采购方提供的资料及研究资料负有保密义务，包括且不限于合同内容、交付内容和研究数据，不得将前述信息用于任何其他目的，亦不得以任何形式向第三方披露、转让或许可使用，不得向第三方泄漏采购方的病例资料。
