宁波大学附属人民医院东院区消防避难间改造项目院内议标公告

一、项目概况：

根据消防规定,对照GB55037、GB50016，我院东院区避难间需要增配部分消防设施,具体如下表所示，报价需包含施工所需所有材料、人工、税金和管理费等。该项目最高限价3.7万元。

二、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36V避难间指示牌安装 | 月波 | 台 | 10 |
| 2 | 36V应急照明灯 | 月波 | 个 | 10 |
| 3 | 消防广播安装3W | 北大青鸟 | 台 | 10 |
| 4 | 消防电话安装 | 北大青鸟 | 台 | 10 |
| 5 | 消防轻便水龙箱600*600*180 |  | 套 | 10 |
| 6 | WDZBN-RVS2*1. 5黄绿线 |  | 卷 | 5 |
| 7 | WDZBN-RVS2*1. 5黑白线 |  | 卷 | 5 |
| 8 | WDZBN-BV l*l. 5的红蓝线 |  | 卷 | 10 |
| 9 | 25金属软管 |  | 米 | 250 |
| 10 | 铝合金金属线槽20*10 |  | 米 | 25 |
| 11 | 明装线盒 |  | 个 | 20 |
| 12 | 线管支架及五金配件 |  | 项 | 1 |
| 13 | 线管报警系统安装人工费 |  | 间 | 10 |
| 14 | 系统编程和调试费用 |  | 项 | 1 |
| 15 | 消防给水管增加DN20 |  | 米 | 80 |
| 16 | 手动阀门安装DN20 |  | 个 | 10 |
| 17 | 管道配件 |  | 项 | 1 |
| 18 | 房间吊顶开孔及修复 |  | 项 | 1 |
| 19 | 管道和阀门安装 |  | 间 | 10 |
| 20 | 管道穿墙打孔及封堵 |  | 项 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |

注：报价含税金和管理费

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三、投标要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照复印件；

1.2提供消防改造相关资质证书（复印件）；

1.3投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.4项目质量保证书、廉洁承诺书；

1.5投标一览表及投标报价表；

1.6近三年类似业绩（提供合同复印件）；

1.7服务实施方案，包括但不限于：质量保证措施、施工方案、培训方案、售后服务方案等；

1.8其他技术商务评分相关资料；

1.9标书文件需装订胶装成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年8月6日17时。

3、本次议标定于2026年8月7日15时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五、商务条款：

交货方式：根据医院要求，10日内完成施工 。

交货时间：按院方要求提供。

付款方式：合同签订后支付50%，施工完成，验收合格后1个月内付清。

质保期：不少于2年。

宁波大学附属人民医院

2026-7-31

项目评分表

| 投标单位 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 项目采购需求中“采购清单”的响应情况（30分） 根据供应商响应采购文件 “采购清单要求”符合情况，综合评议，酌情给分，满分30分。 |  |
|  | 业绩（2分） 自2023年1月1日（以合同中签订时间、发票日期为准）至今，同类项目业绩情况，每提供一份业绩证明材料得1分，最高2分。（投标文件中提供合同扫描件或发票复印件加盖供应商公章。） |  |
|  | 根据供应商提供的施工服务方案，包括但不限于质量保证措施、施工周期、施工流程等进行综合评议，酌情给分（18分） |  |
|  | 根据供应商提供的培训方案，包括操作指导、培训人员、培训时间安排等进行评议，酌情给分（10分） |  |
|  | 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于质保期、服务响应时间、技术支持、服务体系等进行评议，酌情给分（10分） |  |
| 价格分 30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |
|  | 总 分 |  |

备注：

1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

2）各评分因素分值精确到小数点后两位；

3）评标过程中有其他未尽事宜，由评委会集体讨论决定。